##### Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych videolaryngoskopów – 11 szt. oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia – jeśli jest wymagane.

- Zamówienie należy zrealizować w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy.

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Szkolenie personelu:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

- Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

Poniższa tabela z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta ………………………………………………………………………………………

Nazwa/Typ Urządzenia ………………………………………………………………………………….

Rok produkcji ……………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Parametr graniczny/ warunki wymagany | Wartość/opis/ oferowany parametr/ odpowiedź Wykonawcy * |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Videolaryngoskop z możliwością stosowania tradycyjnej metody intubacji | Tak - wymagana |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Dedykowana bateria z czasem pracy min. 250 minut będąca częścią rękojeści | Tak - wymagana |  |
| 3. | Rękojeść i obudowa ogumowana | Tak - wymagana |  |
| 4. | Wysoka wodoszczelność – klasa odporności IPx7 | Wymagana: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 5. | Możliwość stosowania łyżek/nakładek jednorazowych Macintosh w rozmiarach min. 2-4 z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu | Wymagana: Tak – 10 pkt Ni e – 0 pkt |  |
| 6. | Możliwość zastosowania łyżki/nakładki jednorazowej Macintosh do trudnej intubacji z wysokiej przejrzystości materiału termoplastycznego niezawierającego lateksu | Wymagane: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 7. | Rdzeń urządzenia, wykonany ze stopów metali, zakończony kamerą i źródłem światła o wysokim natężeniu | Tak - wymagane |  |
| 8. | Monitor LCD uwidaczniający drogi oddechowe o przekątnej min. 2,5” | Tak - podać |  |
| 9. | Możliwość regulacji monitora pod kątem min. 45ᵒ | Tak - podać |  |
| 10. | Waga urządzenia do 200 g | Wymagana: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 11. | W zestawie: videolaryngoskop (rękojeść) bateria szt.1 sterylne nakładki/łyżki intubacyjne Macintosh: - rozmiar 2 dla pacjentów o wadze ≥ 4.5 kg szt. 10 - rozmiar 3 szt. 10 - rozmiar 4 szt. 10 - rozmiar do trudnej intubacji szt. 10 | Tak - wymagane |  |
| 12. | Gwarancja min. 12 miesięcy | Tak - podać |  |

- W kolumnie „Wartość/opis/oferowany parametr/odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów - co oznacza odrzucenie oferty.

W pozycjach podać/ opisać  - należy wpisać oferowane parametry.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

.

…………………………………….                                                                           (Data podpis osoby uprawnionej)