Słupsk dnia 04 listopada 2016 r.

Sprawa nr: SE-407/13/16

Strona internetowa:

www.pogotowie.slupsk.pl

WYJAŚNIENIE nr 2

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt. ambulansów drogowych typu C

wraz ze sprzętem medycznym

(sprawa nr SE- 407/13/16)

W dniu 04 listopada 2016 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ambulans w kolorze żółtym zgodnym z PN EN 1789 posiadającym oznaczenie producenta 1X zamiast oznaczenia RAL 1016?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ambulans z niezależnym od pracy silnika ogrzewaniem typu powietrznego zamiast typu wodnego dodatkowo wyposażonego w grzałkę elektryczną wpiętą w układ chłodzenia silnika oraz nagrzewnicę wodną dla przedziału medycznego? Chcielibyśmy zauważyć, iż ogrzewanie wodne posiada zbyt małą efektywność grzewczą, aby mogło spełnić wymagania PN EN 1789 w tym zakresie.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy opisując zintegrowaną sygnalizację uprzywilejowaną Zamawiającemu chodzi o to aby elementy sygnalizacji nie wystawały poza obrys dachu? Jeżeli tak to czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności sygnalizację uprzywilejowaną w technologii LED zapewniającą widoczność ambulansu w zakresie 360 stopni nie wystającą poza obrys dachu z dwoma światłami roboczymi LED w tylnej części i dwoma światłami LED po bokach pojazdu

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że tak jak to pisze w specyfikacji, oświetlenie sygnalizacyjne LED w przedniej części ambulansu ma być całkowicie zintegrowane z dachem, „nie wystające ponad obrys pojazdu”, a nie obrys dachu jak się podaje w zapytaniu. Czyli zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu mają być oferowane ambulanse, w tytule postępowania jest to typ C (specjalistyczny) natomiast w opisie technicznym typ P (podstawowy).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Ambulanse mają być zbudowane tak jak jest to podane w specyfikacji jako ambulanse drogowe typu C. Literka P podana w oznakowaniu oznacza tylko tyle, że Zamawiający obsadzał będzie ambulanse przez zespoły podstawowe P. Ta jednak klasyfikacja nie powinna zajmować Wykonawcy.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści, aby szafka przy przegrodzie posiadała możliwość mocowania jednego plecaka lub torby medycznej natomiast drugi plecak, torba lub walizka mocowana była w specjalnie przeznaczonym do tego uchwycie za fotelem na prawej ścianie z możliwością korzystania z zawartości plecaka przez osobę siedzącą na fotelu przy prawej ścianie?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści mocowanie wyposażenia medycznego na lewej ścianie do wzmocnionych aluminiowych paneli zamiast do trzech przesuwnych paneli na ścianie lewej? Chcemy zauważyć, iż Zamawiający wymaga ambulansu z DMC do 3,5t a kompletacja, która opisał w połączeniu ze stalowymi panelami przesuwnymi na szynach powoduje przekroczenie tegoż DMC co powoduje niezgodność z PN EN 1789.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza.

Odnośnie drugiej części zapytania – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści, aby fotele w przedziale medycznym posiadały zagłówki zintegrowane z oparciem? Chcemy zauważyć, iż takie rozwiązanie jest powszechne w ambulansach również we flocie Zamawiającego.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza.