Słupsk dnia  14.  11. 2017 r.

Sprawa nr: SE-407/23/17

Strona internetowa:

www.pogotowie.slupsk.pl

WYJAŚNIENIE

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu drogowego typu C

wraz ze sprzętem medycznym

W dniu 10 listopada 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego.

Pytanie 1:

Dot. Część 2 pkt. II ppkt. 12 ( transporter noszy głównych).

Czy nie doszło do oczywistej pomyłki przy określaniu dopuszczalnej wagi transportera pod nosze główne, czy Zamawiający wymaga, aby cały zestaw transportowy, tj. nosze i transporter spełniał wszystkie wymagania zawarte w normach PN EN 1789 i PN EN 1865?

Uzasadnienie: Zamawiający w specyfikacji kilkukrotnie powołuje się na zgodność z normą PN EN 1865. Również wymaga, aby zaoferowane wyposażenie posiadało stosowne potwierdzenia. Norma PN EN 1865-1 w pkt 4.2.3 określa jasno, iż waga noszy nie może być większa niż 23 kg i Zamawiający w specyfikacji przyjął prawidłową wartość, natomiast ta sama norma podaje, iż waga całego zestawu tj. noszy i transportera nie może być większa niż 51 kg, co oznacza, iż przy założeniu że nosze ważą 23 kg to transporter może ważyć max 28 kg - co łącznie daje wagę zgodną z normą. Zamawiający dopuścił w opisie wagę transportera wynoszącą 36 kg przy zachowaniu wagi noszy, co znacznie przekracza dopuszczoną przez normę wagę całkowitą zestawu. Należy tu nadmienić, iż większość producentów produkuje nosze do karetki o znacznie większej ładowności niż wymaga Zamawiający (250 – 270kg) zachowując przy tym zgodność wagi z wymogami normy. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w normie PN EN 1865 znajduje się istotne zastrzeżenie, iż we wszystkich przypadkach ciężar urządzeń powinien być jak najmniejszy, a zwiększone obciążenie nie ma tu znaczenia.

Odpowiedź:

Nie doszło do oczywistej pomyłki, Zamawiający wymaga transportera w zakresie masy określonej w SIWZ.

Pytanie 2:

Dot. pkt. VI (krzesełko kardiologiczne).

Czy Zamawiający dopuści krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym, którego waga wynosi 15kg i jest zgodna z wymogami normy PN EN 1865-4?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych wg. podziału Zamawiającego tj. odrębnie na część nr 1 – dla samochodu bazowego i przedziału medycznego ambulansu drogowego i odrębnie na część nr 2 – wyposażenie medyczne?

Odpowiedź:

Nie