Słupsk dnia 04 grudnia 2013 r.

SE- 407/28/13

Strona internetowa

www.pogotowie.slupsk.pl

WYJAŚNIENIE

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu drogowego typu C

wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną

(sprawa nr  SE- 407/28/13)

W dniu od 02 grudnia 2013 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego.

Pytanie 1

Czy ze względu na możliwość zaoferowania ekonomicznej oferty pozwalającej na racjonalne i korzystne dla Zamawiającego wydatkowanie środków publicznych zostanie dopuszczony na zasadzie równoważności fabrycznie nowy ambulans wyprodukowany w roku 2013 posiadający wyciąg ze świadectwa homologacji odzwierciedlający jego datę wyprodukowania w oparciu o pojazd bazowy z rocznika 2012 z zachowaniem terminów gwarancji i wynikających z niej świadczeń wymaganych w SIWZ?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu zabudowanego na pojeździe bazowym z 2012 roku, pod warunkiem, że wykonanie zabudowy ambulansu miało miejsce w 2013 roku, o czym świadczyć będzie wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd skompletowany, dostarczony Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans z sygnalizacją uprzywilejowaną opartą o dwie nowoczesne płaskie belki sygnalizacyjne z modułami LED z przednią belką bez podświetlanego szyldu „AMBULANS”?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter do noszy, posiadający wystawioną przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą certyfikat zgodności z normą PN EN 1865 łącznie z normą PN EN 1789 o wadze 36,6 kg oraz posiadający kółka o średnicy 152 mm?

Odpowiedź:

TAK.